泉州轻工职业学院机房改造项目招标公告

因学院发展需要，泉州轻工职业学院决定对现有机房进行改造，欢迎有资质的企业前来参投。

1．招标人：泉州轻工职业学院总务处

2．项目名称：机房改造

3．开标时间：2017年8月27日上午9时

4．开标地点：泉州轻工职业学院总务处

5．投标人资格：经工商部门注册准许经营的网络公司或运营商

6．联系人：徐老师

7．联系电话：059536207788

注：详细情况请到泉州轻工职业学院总务处咨询。

泉州轻工职业学院

2017年8月15日

投标网络公司或运营商须知

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 改造项目 | 中心机房改造 |
|  | 招标人 | 泉州轻工职业学院 |
| 2 | 资格标准 | 工商营业执照复印件，税务登记复印件，法人身份证复印件，谈判人员身份证复印件，复印件都需加盖公章。 |
| 3 | 投标文件递交地址 | 泉州轻工职业学院总务处 |
| 4 | 开标时间 | 2017年8月27日上午9：00时 |
| 5 | 投标保证金 | 1、保证金数额：人民币壹万元整（￥10000.00）； 2、提交形式：开标时现场提交。 |
| 6 | 履约及维护保证金、其他约定 | 成交企业与改造单位签订合同前，须向改造单位提交中标金额 10000元 的履约保证金，履约保证金期限为3年，履约保证金在质保期满后无质量及售后服务问题，于20个工作日一次性无息退还。（注：所有产品的保质期均不能少于36个月）。 成交供应商如有下列行为之一视为违约，其履约保证金将被没收： （1）所提供的货物与招投标文件的承诺不相符； （2）不能按期竣工并造成合同工期延误； （3）违反所承诺的生产厂家、货物报价和质量、招投标文件规定的样品、售后服务、合同规定等行为； |
| 7 | 价格和费用 | 包括：劳务、运输、管理、安装、调试、维护、保险等，以及所有根据合同或其它原因应由成交企业支付的税金和其它应缴的费用 |
| 8 | 评标方法 | 1、本次改造采用最低价中标法； 2、本次改造设定最高限价， |
| 9 | 改造工期 | 中标90天内完成改造，验收合格、交付使用。 |
| 10 | 投标文件制作 | 投标响应文件壹份、报价一览表壹份。 |
| 12 | 联系人 及电话 | 总务处：徐焕彬 电话：059536207788 |
| 13 | 项目清单及参数要求 | 附表1,2 |
| 14 | 此项目最高限价 | 最高限价将在开封投标人报价前公布 |

附表1技术条款：

| 泉州轻工学院机房改造工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 机房供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机房市电配电柜 | (1) 动力配电柜AP； (2）规格：800*600*2000； (3) 配置3套综合电量监视仪，用于本地监测电压、电流、电量、频率值； (4) 主要器件采用施耐德品牌； (5）外壳采用1.0mm冷轧钢板制作喷塑处理； (6) 配置1套综合电量监视仪，用于本地监测电压、电流、电量、频率值； (7) 安装方式：落地安装； (8) 配置系统图详见图纸； | 1 | 套（市电） |  |
|  |  |  | 1 | 套（UPS） |  |
| 2 | UPS主机 | (1) UPS主机； (2）20KVA后备2小时； (3) 安装方式：落地安装； | 1 | 套 |  |
| 3 | 蓄电池 | (1) 蓄电池 ； (2）12V/100AH； | 32 | 块 |  |
| 4 | 电池屏（柜） | (1) 电池柜； (2）规格：800*470*1200； (3) 安装方式：落地安装； | 2 | 个 |  |
| 5 | 设备底座 | (1)设备底座； (2）规格：根据设备尺寸定制； (3）金属结构刷漆：第一遍红丹漆； (4）金属结构刷漆：第二遍红丹漆； (5）金属结构刷漆：第一遍调合银粉漆； (6）金属结构刷漆：第二遍调合银粉漆； | 4 | 个 |  |
| 二 | 综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽线缆 | (1）六类非屏蔽双绞线，（305米/箱） | 3 | 箱 |  |
| 2 | 六类非屏蔽配线架 | (1）六类非屏蔽配线架,含模块,24口 (2）安装方式:机柜内安装 | 8 | 个 |  |
| 3 | 六类非跳线 | (1）六类非屏蔽跳线,2米 (2）安装方式:机柜内安装 | 50 | 条 |  |
| 4 | 光纤配线架 | (1）12位端口光纤配线架，满配 (2）安装方式:机柜内安装 | 5 | 个 |  |
| 5 | 光纤配线架 | (1）24位端口光纤配线架，满配 (2）安装方式:机柜内安装 | 3 | 个 |  |
| 6 | 光纤适配器 | (1）SC接头 (2）安装方式:配线架内安装 | 120 | 个 |  |
| 7 | 光纤尾纤 | (1）SC接头尾纤 (2）安装方式:配线架内安装 | 120 | 个 |  |
| 8 | 熔接 | (1）尾纤熔接 (2）安装方式:配线架内安装 | 120 | 芯/端口 |  |
| 9 | 理线架 | (1）19英寸1U理线架 (2）安装方式:机柜内安装 | 30 | 个 |  |
| 10 | 室内12单模光缆 | (1）槽内穿线； (2）名称：室内12芯单模软光缆； | 150 | 米 |  |
| 三 | 计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机（华为7系） | (1）核心交换机； (2）配置≥3个插槽； (3）≥24个网络口+≥24个光纤口；万兆级； | 1 | 台 |  |
| 2 | 汇聚层交换机（华为5系） | (1）汇聚交换机； (2）≥2个光纤口； (3）二层千兆交换机；千兆级； | 18 | 台 |  |
| 3 | 光纤模块 | (1）单模光纤模块； (2）与交换机配套使用； | 36 | 台 |  |
| 4 | 接入层交换机（华为5系） |  | 待定 | 台 |  |

附表2商务条款：

1、为保证货物来源的合法正当性，提供厂商项目授权售后服务承诺函,供货证明函。

2、投标产品产品通过3C认证。